## Pamatdati Patēriņš
Pamatdati Patēriņš
|  | 1.gads | 2.gads
Cilvēku skaits
Skolas platība (m²)
Enerģijas pakalpojumi |  | Patēriņš
Elektrības patēriņš |  | 1.gads | 2.gads
kWh
Kurināmā patēriņš apkurei |  | 1.gads | 2.gads
Dabas gāze (m³ - kWh)
Sašķidrinātā gāze (propāns/butāns) (m³ - kWh - kg)
Degvielas eļļa (litre - kg)
Koksne vai cita biomasa | kg
Akmeņogles | kg
* Aizpildiet attiecināmās ailes par kurināmā patēriņu, izmantojot nepieciešamās mērvienības
Kopsavilkums
Patērētais daudzums gadā | Enerģijas patēriņš |  | Emisijas
Elektrības patēriņš uz vienu cilvēku | ..... kWh/persona |  | .......... kgCO2eq/persona
Elektrības patēriņš uz m² | ..... kWh/m2 |  | ........... kg CO2eq/m2
Degvielas patēriņš uz cilvēku | ..... kWh/persona |  | ........ t CO2eq
Degvielas patēriņš uz m² | ..... kWh/m2 |  | .......... t CO2eq/m2
Kopējais patēriņš | ..... MWh |  | ....... t CO2eq

## Energoaudits
Energoaudits ēkā
Energoaudita datu tabula
Ieviešanas stadija
| Energotaupību veicinoša darbība | Nav | Sāk | Pielieto | Plaši pielieto | Komentāri
Apgaismojums un ierīces
| Ja ir pietiekošs dienas gaismas apgaismojums vai, ja telpās neviens neatrodas, visam apgaismojumam jābūt izslēgtam. | X |  |  |  | Daži cilvēki izslēdz elektrību, bet tas nav paradums visiem.
| Vai apgaismojums ir izslēgts, kad koplietošanas telpās (koridors, tualete u.c.) neviena nav? | X
| Vai ir uzstādīts elektriskais stabilizators, lai nodrošinātu jaudīgu lampu atbilstošu ieslēgšanu un darbību? | X
| Kad datora monitorus nelieto, tie ir vai nu izslēgti, vai atrodas guļošā režīmā. |  | X |  |  | Datora monitori bieži tiek atstāti ieslēgti, kad tos nelieto; taču parasti datori tiek atstāti gaidīšanas režīmā.
| Kad datora perifēriskās ierīces (printeri, skeneri u.c.) nelieto, tām jābūt izslēgtām. | X |  |  |  | Nē
| Visām āra gaismām dienas laikā jābūt izslēgtām. |  | X |  |  | Ne vienmēr, bieži gaisma tiek atstāta degam dienas laikā.
| Visām āra gaismām naktī jābūt izslēgtām. | X |  |  |  | Nē
| Pārnēsajamos sildītājus drīkst izmantot tikai neparedzētos gadījumos un jābūt direktora atļaujai. |  | X |  |  | Ir tendence samazināt pārnēsājamo sildītājulietošanu, taču dažās telpās vēl ir problēmas ar apkuri.
| Nelielu “bāra” tipa ledusskapju lietošana ir aizliegta, tos drīkst lietot tikai galējas nepieciešamības gadījumā. | X |  |  |  | Mūsu skola ir ļoti plaša un sadalīta , kopīga lietošana ir apgrūtināta.
| Jāpērk visenergoefektīvākās ierīces un aprīkojums (piem., ar visaugstāko Energoefektivitātes marķējumu). |  | X |  |  | Daži datori (aprīkojums) ir ar Energoefektivitātes marķējumu, taču mērķtiecīgi aprīkojums netiek pirkts ar visaugstāko energoefektivitāti.
| Tiek ievērota pārskatāma ierīču un aparatūras uzskaites programma, lai nebūtu vairāk ierīču un aparātu nekā nepieciešams un taupītu elektroenerģiju. (piemēram, nevajadzīgu ledusskapju izslēgšana un/vai nelietošana, printeru skaita samazināšana darba vietā). | X |  |  |  | Ierīču uzskaites programma nav izveidota un netiek ieviesta.
| Vai iegādāti apgaismojuma kontroles aparāti, piemēram, apgaismojuma jaudas stabilizatori- (gaismas jūtīgi sensori) vai automātiskie slēdži, kas ieslēdzas, ja kāds ir telpā, vai vienkārši taimeri. |  | X |  |  | Tikai gaismas ierīces tualetēs ir aprīkotas ar taimeri.
| Darbojas apgaismojuma tehniskās apkopes programma. | X |  |  |  | Nē, tas netiek darīts. Tikai dažas spuldzes tiek notīrītas kā daļa no kopējās tīrīšanas programmas.
| Vai sienu un griestu krāsa ir atbilstoša gaismas atstarošanai? |  |  | X
| Kvēlspuldžu vietā ir ierīkotas luminiscentās spuldzes. |  | X |  |  | Tikai dažās telpās.
utt. Turpini sarakstu
Apkure un dzesēšana
| Skolas dienas nobeigumā logi ir aizvērti un aizkari aizvilkti. |  | X |  |  | Daži logi tiek aiztaisīti un aizkari aizvikti dienas beigās, bet nesistemātiski. Tas atkarīgs no apkopēju apzinīguma.
| Ventiļi pie logiem un palodzēm nav aizsprostoti. |  | X |  |  | Daži ventiļi klasēs ir bloķēti.
| Durvis ēkas ārpusē neatrodas atvērtas ilgāk nekā vajadzētu. | X |  |  |  | Durvis tiek atstātas atvērtas ilgāk nekā nepieciešams, ne tikai tad, kad skolā iet iekšā.
| Sporta zāles telpās durvis tiek turētas aizvērtas. | X
| Ierīces un aparāti tiek regulāri pārbaudīti un problēmas tiek savlaicīgi risinātas. |  |  | X |  | Apkopēji veic iknedēļas pārbaudes. Personāls un skolēni ziņo par problēmām nekavējoties.
| Vai ūdens krāni nepil? |  |  | X |  | Problēma tiek novērsta nekavējoties.
| Vai griestiem nodrošināta siltumizolācija? (jautājums direktoram vai skolotājam) | X |  |  |  | Nē, siltumizolācijas nav nekur.
| Vai apkures un dzesēšanas iekārtas ir aizsegtas ar aizkariem, mēbelēm, segām, u.c.? |  |  |  | X | Jā, apkopēji to vienmēr dara.
| Vai auduma žalūzijas u.c. žalūzijas tiek lietotas? | X |  |  |  | Nē, un tuvākajā laikā nav plānota to iegāde.
| Vai apkures katli ir pārbaudīti un labi izolēti? |  |  |  | X | Jā, boileri ir jauni un rūpīgi izolēti.
Vai ventilatori ir izslēgti, ja tos nelieto? (sporta zāle, tualetes)
| Vai karstā telpā tiek atvērti logi vai regulēti radiatori? |  | X |  |  | Ne vienmēr, bieži vien logi ir atvērti kad ieslēgta apkure.
| Vai durvīs lietots efektīvs blīvējums? |  | X
utt. ..turpini sarakstu...
Vispārēja izpratne un energovadība
| Vai skolas ēkā izvietoti plakāti, kas izskaidro energotaupības svarīgumu (piemēram, “Izslēdz gaismu!” vai “Aizver durvis, tas mazina siltuma zudumus!” u.c.)? | X |  |  |  | Nē, bet nākotnē to plāno izdarīt.
| Vai skolēni tiek iesaistīti dažādos pasākumos (semināros vai kādas balvas iegūšanā)? |  | X
| Vai ir izveidota kāda ar energotaupību saistīta skolēnu pašpārvaldes organizācija (piem., Elektroenerģijas taupības vai Vides aizsardzības grupa), kas informē skolēnus un skolotājus par energoresursu taupīgu lietošanu? | X
utt. ..turpini sarakstu...

## Darbības plāns&Izpilde
|  |  | Enerģijas taupīšanas plāns | [6 empty] | Plāna izpilde
Skolas nosaukums: | [6 empty] | Plāna ieviešanas komanda:
Nosakiet prioritātes, balstoties uz energoaudita komentāriem:
Periodiskums:
Datums:
Mērķis |  | Darbības | Darbības veids (uzvedība- tehnisks) | Indikatori |  | Resursi |  | Laiks | Rezultāti | Izpilde | Resultāti | Finansu dati | Izvērtējums
[5 empty] | Cilvēkresursi (veids, skaits) | Materiali (veids, skaits) | Izmaksas EUR |  | Fiksēšanas biežums |  |  | Izdevumi (EUR) | Komentāri
Samazināt elektrības patēriņu apgaismojumam par 20% | 1 | a) Uzdot 2 skolēniem par pienākumu, pārbaudīt vai gaisma ir izslēgta, kad nav vajadzīgs b) Izvietot plakātus vai uzlīmes par gaismas izslēgšanu katrā klasē | U | Elektrības lampu skaits, kas tiek izslēgtas, kad klase ir tukša | skolēnu skaits/klases/ nedēļas | Plakāti vai/un uzlīmes (1 katrā klasē) | 70 (novērtējums) | 20 Nov.'09 - 20 Dec. '09 | Rezultātus fiksē katru nedēļu | a) Skolēni tika nozīmēti b)Plakāti un uzlīmes tika izvietoti visās klasēs | Apmēram 70 % lampu ir izslēgtas | 100 | Trūkstošos 30% izraisa skolēni, kas nav iesaistīti
| 11 | Ierīkot gaismas un ierīču kontroles sistēmu (taimeri, sensori, utt.) | T | Ierīkoto ierīču skaits | Direktors-uzdod darbu elektriķim | apmēram: 10 timeri + 5 kustību sensori | 500 (novērtējums) | 15 Oct. '09 - 15 Jan. '10 | Rezultātus fiksē perioda beigās | Šo uzdevumu tikai nesen uzdeva izpildei |  | 500 | Plānots, ka tas tiks veikts līdz .......
Samazināt enerģijas patēriņu apkurei par 15% | 13 | Uzlikt blīvējumu visām durvīm un logiem | T | Logu un durvju skaits, kas tiek blīvēti | Tehniskais darbinieks | Pašlīmējošais blīvējums (200 m) | 100 (novērtējums) | 01 Dec. '09 - 31 Jan. '10 | Rezultātus fiksē perioda beigās | Blīvējuma uzlikšana vēl turpinās | 10 durvis no 15 and 40 logi no 75 ir noblīvēti | 350 | Darbus pabeigt plānots 1 mēneša laikā
| 12 | Noteikt katrā klasē atbildīgo, kas regulēs siltuma padevi radiatoros un kontrolēs logu atvēršanu | B | Neformāls novērtējums | skolēnu skaits/klases/ nedēļas | nav attiecināms | nav attiecināms | 15 Jan. '10 - 31 Jan. '10 | Rezultātus fiksē katru nedēļu | ................ | ........................ | ......... | .....................

## Laika grafiks
Darbības plāns - laika grafiks
Mēneši
Darbības | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Izlikt plakātus koridorus ar aicinājumu nodzēst gaismu
Apgāgāt laboratoriju ar pagarinātājiem, kam ir izslēgšanas slēdzis
Ieviest 10% atjaunojamās enerģijas ražošanas
Pārbaudīt visas dzesēšanas un apsildīšanas ierīces
Izlikt plakātus ar aicinājumu neatstāt vaļā logus un ārdurvis, ja nav nepieciešams
Noblīvēt durvis un logus
Iegādāties un padarīt skolotājiem pieejamus materiālus par energoefektivitāti, lai tos varētu integrēt mācību procesā
Izveidot pašpārbaudes jautājumu lapu skolas kolektīvam par ikdienas elektrības taupīšanas darbībām