Labi padomi enerģijas ekonomijai

Neizmantojiet pastāvīgi noliektu logu telpu vedināšanai.

Ziemā jāvedina vairākas reizes dienā ar plašu atvērto logu apmēram 5 minūtes laikā, atslēdzot apkuri. 
Vasarā jāvedina naktī, lai atdzesēt telpu ar aukstā nakts gaisu. 
Vasarā izmantojiet žalūzijas un ārējo ēnojumu. Izmantojiet gaisa kondicionēšanu tikai tad, ja iekštelpu temperatūra pārsniedz 26° C. 
Ja Jūs izmantojat gaisa kondicionēšanas sistēmu, aizveriet logu, lai samazināt izdevumus par elektroenerģiju. 
Regulāra ventilācijas un gaisa kondicionēšanas apkope atbalsta energoefektīvu darbību. Netīrumi, var izraisīt paaugstinātu jaudas patēriņu un vada pie veselības apdraudējumiem. 
Tādi elektrības patērētāji kā personālie datori, printeri, un apgaismojums papildus siltina biroju. Tādā telpā apkures temperatūra var būt noregulēta zemāk.

Ieslēdziet sava datorā automātiskā jaudas taupīšanas režīmu

Atslēdziet vakarā visu biroja aprīkojumu pilnīgi no strāvas.

Lietojiet, cik bieži vien iespējams, dabas dienasgaismu.

Regulārā gaismekļu atstarotāju tīrīšana atmaksājas.

Lietojiet termostata ventilis, kā arī istabai atbilstošu temperatūru 
• jāzina par siltuma avotiem (iekšējie: cilvēki, biroja tehnika, ārējie: saules gaisma) un attiecīgi jārugulē apkures sistēmu 
• Sildītājiem jābūt brīviem, lai nodrošinātu optimālo siltuma izkliedi telpās 
• Pielāgot istabas temperatūru (piemēram, samazināšot to par 1°C nozīmē aptuveni 6% ietaupījumu) palīdz samazināt enerģijas izmaksas

Vai jūs zinājāt, ka: 
• ar enerģiju, kas ir viena A4 lapā, var darbināt vienu datoru 40 minūšu laikā 
• ekrānsaudzētājs patērē vairāk enerģijas nekā strādājot Word vai Excel programmās
• printeris un dators izmanto 30% no enerģijas patēriņa aktīva darba procesā, 70%  - gaidīšanas režīmā
• serveris (bez ekrāna), elektriskā jauda no 120 līdz 160 vati, un līdz ar to gadā, patērē gadā vairāk nekā 1400 kWh
• Apgaismojums ir līdz 50% no kopējā elektroenerģijas patēriņa un maksa par apgaismojumu birojā var pārsniegt maksu par apkuri 
• samazinot lifta ātrumu no 1m/s līdz 0,63 m/s jaudas patēriņš samazinās par 33%

Klēpjdators izmanto mazāk enerģijas nekā dators.

Melns ekrāns tiešām aizsargā ierīci un taupa elektrību.

TFT vai plakanā ekrāna monitoram parasti ir vajadzīgas aptuveni par 70% procentiem mazāk elektroenerģijas nekā parasta monitoram.

Faksa aparāta enerģijas patēriņš stand-by režīmā ir 95%. Labāk pāriet uz elektronisko mediju izmantošanu.

Bieži lādētāji patērē enerģiju, kad tie ir pieslēgti strāvai bet nav pieslēgti uz ierīci. Atvienojiet un taupīt elektrību!