## Enerģijas patēriņa uzskaite
Elektroierīču enerģijas patēriņa uzskaite
Veicot elektroiekārtu enerģijas patēriņa uzskaiti skolā vai mājās, tas vajadzētu sadalīt ierīcēs, kuras darbina elektrība un ierīcēs, kuras darbina kurināmais
Pārbaudes lapa
Elektroierīču saraksts (Ierīces – Apgaismojums) |  |  |  | Ierīces, kuras darbina kurināmais (Apkure – Atdzesēšana utt..)
Istaba/Telpa | Ierīce | Veids (Apgaismojums; Elektroierīce, elektroniskā aparatūra) |  | Istaba/Telpa | Ierīces | Veids (Telpas apkure un atdzesēšana; ūdens sildīšana; ēdiena gatavošana utt.) | Kurināmā veids (dabas gāze, šķidrais kurināmais utt.)

## Enerģijas patēriņa aprēķins
Elektriskā patēriņa reģistrācija un aprēķins
Vārds:
Mērījuma objekts:
Atrašanās vieta:
1 | IZMAKSAS | Izmaksu Nº 2 | Jauda (W) 3 | Patēriņa Factors 4 | Lietošanas stundas nedēļā |  |  | Wh nedēļā 2 x 3 x 4 x 7
[5 empty] | Stundas dienā 5 | Lietošanas dienas X Nedēļas 6 | Stundas nedēļā 7 = 5 x 6
Apgaismojums
| Kvēlspuldze 40W |  | 40 | 1 |  |  | 0 | 0
| Kvēlspuldze 60W |  | 60 | 1 |  |  | 0 | 0
| Kvēlspuldze 75W |  | 75 | 1 |  |  | 0 | 0
| Kvēlspuldze 100W |  | 100 | 1 |  |  | 0 | 0
| Luminiscentā spuldze 13W |  | 13 | 1 |  |  | 0 | 0
| Luminiscentā spuldze 17W |  | 17 | 1 |  |  | 0 | 0
| Luminiscentā spuldze 20W |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
| Luminiscentā spuldze 32W |  | 32 | 1 |  |  | 0 | 0
| Luminiscentā spuldze 40W |  | 40 | 1 |  |  | 0 | 0
| Electroierīces | [6 empty] | 0
| Gaisa kondicionieris (istabas) |  | 800 | 0.7 |  |  | 0 | 0
| Gaisa kondicionieris |  | 2000 | 0.7 |  |  | 0 | 0
| Ventilators (galda) |  | 200 |  |  |  | 0 | 0
| Ventilators (griestu) |  | 50 |  |  |  | 0 | 0
| Gludeklis |  | 1000 | 0.9 |  |  | 0 | 0
| ūdens sildītājs (50 litri) |  | 1500 | 0.9 |  |  | 0 | 0
| Sūknis |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0
| Veļas mašīna |  | 600 | 0.4 |  |  | 0 | 0
| Trauku mazgājamā mašīna |  | 1500 |  |  |  |  | 0
| Ledusskapis |  | 200 | 0.6 |  |  | 0 | 0
| Saldētava |  | 100 | 0.6 |  |  | 0 | 0
| Matu žāvētājs |  | 1000 | 1 |  |  | 0 | 0
| Apģērba žāvētājs |  | 2500 | 1 |  |  | 0 | 0
| Blenderis |  | 600 | 1 |  |  | 0 | 0
| Mikseris |  | 200 | 1 |  |  | 0 | 0
| Mikroviļņu krāsns |  | 800 | 1 |  |  | 0 | 0
| Sulu spiede |  | 50 | 1 |  |  | 0 | 0
| Tosteris |  | 700 | 1 |  |  |  | 0
| Putekļu sūcējs |  | 1200 | 1 |  |  | 0 | 0
| kafijas automāts |  | 1000 | 1 |  |  | 0 | 0
| Grils |  | 1200 |  |  |  | 0 | 0
| Electriskā sega |  | 200 |  |  |  | 0 | 0
| Mitruma regulētājs |  | 800 |  |  |  | 0 | 0
| Akvārijs |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0
Electriskā aparatūra
| Dators + monitors |  | 140 | 0.9 |  |  | 0 | 0
| Radio (stereo) aparāts |  | 150 | 1 |  |  | 0 | 0
| Televīzors |  | 120 | 1 |  |  | 0 | 0
| Videomagnetafons |  | 60 | 1 |  |  | 0 | 0
| Klēpja dators |  | 50 | 0.9 |  |  | 0 | 0
| Equipo de sonido completo |  | 300 | 1 |  |  | 0 | 0
| Nintendo |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
| CD atskaņotājs |  | 30 | 0.9 |  |  | 0 | 0
| Elektriskais urbis |  | 500 | 1 |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
8 KOPĀ Wh x Nedēļas: | [7 empty] | 0
Nedēļu skaits mēnesī = 30/7= | [7 empty] | 4.3
9 Wh x Mēnesis = 7 x 4,3 | [7 empty] | 0
10 Pārveidojam kWh x mēnesis = 9 /1000 | [7 empty] | 0
Patēriņa diapazons |  | Elektroenerģijas cena(iedzīvotājiem): |  |  | Starprezultāts |  | Kopējās elektroenerģijas patēriņa izmaksas:
Līdz 200 kWh |  | 20 c€/kWh |  |  | 200
Starp 201 and 1100 kWh |  | 15 c€/kWh
Vairāk kā 1101 kWh |  | 12 c€/kWh
Ievietot lietoto rezīmu un izmaksas |  |  |  |  | Ievietot formulā
Patēriņa faktors: tā kā dažādām ierīcēm ir dažādi noregulēšanas režīmi (piemēram, radio aparātam skaļums, gaisa kondicionierim- temperatūra) patērētā elektroenerģija ir atkarīga noregulētā režīma. Ja iekārta strādā maksimuma režīmā Patēriņa faktors ir 1, ja iekārtu noregulē u mazāku jaudu, tad samazinās elektrības patēriņš (Patēriņa faktors ir mazāks par 1). Tabulā Patēriņa faktors ir 4 kolona.

## Kurināmā patēriņš
Kurināmā patēriņš
Elektroenerģijas daudzums kurināmā izlasei — Konvertēšanas Tabula
Vārds:
Mērījums:
Atrašanās vieta:
Kurināmā veidi, kurus konvertē kWh (1) |  |  |  |  | Aprēķina, balstoties uz tīro siltumspēju
Kurināmais | Patērētais daudzums (mēnesī) | Vien-ības | Vien-ības | X | Konvertēšanas faktors (1) (kWh uz 1 vien.) |  | Kopā kWh | Aprēķinos patēriņš tiek sareizināts ar konvertēšanas faktoru kWh\kg. Ja jūsu aprēķins ir m³ vai l, tad formulā konvertēšanas faktora kreisā kolonnas vietā jāieliek labā kolonna
Dabas gāze (2) |  | kg | m³ | × | 13.1 | 7.8469 | 0
Sašķidrinātā gāze (butāns, propāns) |  | kg | litrs | × | 12.778 | 7.654 | 0
Akmeņogles |  | kg |  | × | 6.653 |  | 0
Degvielas eļļa |  | kg | litrs | × | 11.75 | 9.87 | 0
Koksne (25 % mitrums) |  | kg |  | × | 3.833 |  | 0
Koksnes granulas/koksnes briketes |  | kg |  | × | 4.667 |  | 0
Kopā
(Avots: DIRECTIVE 2006/32/EC of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services)
(1): Dalībvalstis var lietot citas datus, atkarībā no dotās valsts visvairāk lietotā kurināmā veida un kvalitātes.
(2) 93 % metāns.
Blīvuma faktors 1 vienības pārveidošanai:
| Sašķidrinātā gāze | kg/litrs | 0.599
| Degvieleļļa | kg/litrs | 0.84
| Dabas gāze | kg/m³ | 0.7

## Diagramma
Diagramma
Vārds:
Mērījums:
Atrašanās vieta:
Patēriņa veids | Patēriņš (kWh) | Procenti (%)
Telpu apkure & dzesēšana | 300 | 18.98%
Ūdens sildīšana | 100 | 6.325%
Apgaismojums | 380 | 24.04%
Ēdiena gatavošana | 125 | 7.906%
Saldēšanas iekārtas | 100 | 6.325%
Elektropreces | 255 | 16.13%
Elektroniskā aparatūra | 234 | 14.8%
Gaidīšanas režīms | 57 | 3.605%
Citi | 30 | 1.898%
Kopā | 1581
Ievietotie skaitļi ir tikai piemēri ..Ieraksti savus skaitļus

## CO2 izmešu aprēķins
CO2 (ekvivalenta) izmešu aprēķins
PĀRVEIDO ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅU CO2 (EKVIVALENTS)
Pirmais solis | Ieraksti patērēto elektroenerģiju, lietojot tavu mērvienību
Otrais solis | Sareizini patēriņa skaitli ar attiecīgo emisijas faktoru (piem., ja patēriņš ir izteikts akmeņogļu kg, sareizini ar 1,9220)
(Reizināšana ar CO2 uz kWh ir dota noklusējumā....lūdzu, samaini ar savu mērvienību)
Emisijas faktors kurināmo izlasei patēriņam
| Ieraksti savus datus |  | CO2 kg uz dažādam vienībām: |  |  |  |  | CO2 ekvivalenta kg (1) | Izmeši
Energoresursu veids | Elektroenerģijas patēriņš | X | kWh | Kg degvieleļļas | litrs šķidrā kurināmā | m³ of kurināmā | TJ | per kWh | CO2 kg | CO2 ekvivalenta kg
Centralizētā energoapgāde |  | X | 0.51079 | --- | --- | --- | --- | 0.53865 | 0 | 0
Dabas gāze |  | X | 0.20194 | 2.6479 | --- | 3.7827 | 56100 | 0.21784 | 0 | 0
Sašķidrinātā gāze |  | X | 0.22714 | 2.9026 | 4.8457 | --- | 63100 | 0.244 | 0 | 0
Akmeņogles |  | X | 0.34593 | 1.922 | --- | --- | 96100 | 0.347 | 0 | 0
Degvieleļļa (katlam) |  | X | 0.27862 | 3.274 | 3.8976 | --- | 77400 | 0.28 | 0 | 0
Citi kurināmie |  | X | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | KOPĀ | 0 | 0
(1) CO2 Ekvivalents satur citas siltumnīcefekta gāzes (piem., CH4 (metāns) and N2O (Slāpekļa oksīds). Precīzs CH4 and N2O izmešu aprēķins ir atkarīgs no degšanas apstākļiem, tehnoloģijām, izmešu kontroles politikas, kā arī no kurināmā īpašībām. | [7 empty] | Rezinot ar CO2 uz kWh iegūst noklusējumu… lūdzu izmainiet to uz vienību, ar kādu ir noteikts jūsu enerģijas patēriņš
Documentācijas aile
Blīvuma faktors: | Sašķidrinātā gāze | kg/litrs | 0.599
| Degvieleļļa | kg/litre | 0.84
| Dabas gāze | kg/m³ | 0.7
Tīrā siltumspēja (TJ/Gg): | Dabas gāze | 47.2 | Akmeņogles | 20
| Sašķidrinātā gāze | 46 | Degvieleļļa | 42.3
Konversijas faktors (TJ/kWh): | 277800
Atsauce:
- CO2 uz TJ: "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Volume 2: Energy"
- Tīrā siltumspēja: Average between IPCC Guidelines and the DIRECTIVE 2006/32/EC of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services
Note on D11: Multiplication with CO2 per kWh is given for default...please change it according to the unit by wich your energy consumption is expressed
Note on B12: This factor depends on the electricity Mix generation, that may vary for each Country and year. The factor used here is for Spanish . Use the factor corresponding to your Country
Note on B14: i.e. Butane and Propane

## Celtnes audits
Celtnes audits | Piemērs
Ieviešanas stadija
Energotaupību veicinoša darbība | Nav | Sāk | Pielieto | Plaši pielieto | Comments
Apgaismojums un ierīces
Ja ir pietiekošs dienas gaismas apgaismojums vai, ja telpās neviens neatrodas, visam apgaismojumam jābūt izslēgtam. | X |  |  |  | Daži izslēdz, bet tas nenotiek regulāri
Vai apgaismojums ir izslēgts, kad koplietošanas telpās (koridors, tualete u.c.) neviena nav? | X
Vai ir uzstādīts elektriskais stabilizators, lai nodrošinātu jaudīgu lampu atbilstošu ieslēgšanu un darbību? | X
Kad datora monitorus nelieto, tie ir vai nu izslēgti, vai atrodas guļošā režīmā. |  | X |  |  | Computer monitors are often left on when not in use; while computers are generally put into sleep mode.
Kad datora perifēriskās ierīces (printeri, skeneri u.c.) nelieto, tām jābūt izslēgtām. | X |  |  |  | No
Visām āra gaismām dienas laikā jābūt izslēgtām. |  | X |  |  | Not always; frequently some lights are kept on during the day.
Visām āra gaismām naktī jābūt izslēgtām. | X |  |  |  | No
Pārnēsajamos sildītājus drīkst izmantot tikai neparedzētos gadījumos un jābūt direktora atļaujai. |  | X |  |  | Movement toward eliminating portable heaters has begun, but some rooms still have heating problems to be addressed.
Nelielu “bāra” tipa ledusskapju lietošana ir aizliegta, tos drīkst lietot tikai galējas nepieciešamības gadījumā. | X |  |  |  | Our school is very spread out, making sharing inconvenient.
Jāpērk visenergoefektīvākās ierīces un aprīkojums (piem., ar visaugstāko Energoefektivitātes marķējumu). |  | X |  |  | Some equipment (computers) is Energy Star rated but no conscious effort has been made to buy only energy efficient machines.
Tiek ievērota pārskatāma ierīču un aparatūras uzskaites programma, lai nebūtu vairāk ierīču un aparātu nekā nepieciešams un taupītu elektroenerģiju. (piemēram, nevajadzīgu ledusskapju izslēgšana un/vai nelietošana, printeru skaita samazināšana darba vietā). | X |  |  |  | No equipment consolidation plan has been developed or implemented.
Vai iegādāti apgaismojuma kontroles aparāti, piemēram, apgaismojuma jaudas stabilizatori- (gaismas jūtīgi sensori) vai automātiskie slēdži, kas ieslēdzas, ja kāds ir telpā, vai vienkārši taimeri. |  | X |  |  | Only the toilets are equipped with a timer switch.
Darbojas apgaismojuma tehniskās apkopes programma. | X |  |  |  | No, it is not a standard practice. Only a few light bulbs are cleaned as part of general facility cleaning activities.
Vai sienu un griestu krāsa ir atbilstoša gaismas atstarošanai? |  |  | X
Kvēlspuldžu vietā ir ierīkotas luminiscentās spuldzes. |  | X |  |  | Only in a few rooms
utt. Turpini sarakstu
Apkure un dzesēšana
Skolas dienas nobeigumā logi ir aizvērti un aizkari aizvilkti. |  | X |  |  | Some windows and curtains are usually closed after school, but not systematically. It depends on the caretaker's aware.
Ventiļi pie logiem un palodzēm nav aizsprostoti. |  | X |  |  | Some vents are blocked in classrooms.
Durvis ēkas ārpusē neatrodas atvērtas ilgāk nekā vajadzētu. | X |  |  |  | Doors are left open longer than necessary not only during school entry times.
Sporta zāles telpās durvis tiek turētas aizvērtas. | X
Ierīces un aparāti tiek regulāri pārbaudīti un problēmas tiek savlaicīgi risinātas. |  |  | X |  | Weekly inspection by head caretaker. Staff and students report problems promptly.
Vai ūdens krāni nepil? |  |  | X |  | Drips are solved promptly
Vai griestiem nodrošināta siltumizolācija? (jautājums direktoram vai skolotājam) | X |  |  |  | No all facilities lack insulation
Vai apkures un dzesēšanas iekārtas ir aizsegtas ar aizkariem, mēbelēm, segām, u.c.? |  |  |  | X | Yes, this practice has been widely implemented by caretakers
Vai auduma žalūzijas u.c. žalūzijas tiek lietotas? | X |  |  |  | No and no refurbishment is planned in the short term.
Vai apkures katli ir pārbaudīti un labi izolēti? |  |  |  | X | Yes, boilers are news and properly insulated
Vai ventilatori ir izslēgti, ja tos nelieto? (sporta zāle, tualetes)
Vai karstā telpā tiek atvērti logi vai regulēti radiatori? |  | X |  |  | Not always; frequently windows are open while radiators are on.
Vai durvīs lietots efektīvs blīvējums? |  | X
utt. ..turpini sarakstu...
Vispārēja izpratne un energovadība
Vai skolas ēkā izvietoti plakāti, kas izskaidro energotaupības svarīgumu (piemēram, “Izslēdz gaismu!” vai “Aizver durvis, tas mazina siltuma zudumus!” u.c.)? | X |  |  |  | No but it has been planned as a future task
Vai skolēni tiek iesaistīti dažādos pasākumos (semināros vai kādas balvas iegūšanā)? |  | X
Vai ir izveidota kāda ar energotaupību saistīta skolēnu pašpārvaldes organizācija (piem., Elektroenerģijas taupības vai Vides aizsardzības grupa), kas informē skolēnus un skolotājus par energoresursu taupīgu lietošanu? | X
utt. ..turpini sarakstu...

## Ierosinājumi energotaupības pas
IEROSINĀJUMI ENERGOTAUPĪBAS PASĀKUMIEM
Tabulā ieraksti:
a) Ierosināto pasākumu sarakstu
b) Energoietaupījuma aprēķinu (apmēram)
c) Pasākuma izmaksas un atmaksas perioda aprēķinu
d) Aprēķinu par neradītā CO2 daudzumu
Ieraksi savus datus šeit
| Energoresursu veids | Mērvienība | Patēriņš mēnesī | Emisijas faktors (kg CO²eq/.....) | Cena €/.....
| Elektroenerģija no centr.energoapgādes | kWh | 3500 | 0.53865 | 0.19
| Kurināmie apkurei | [5 empty] | Lūdzu samaini skaitļus sarkanajās ailēs, ņemot vērā lietoto energoresursu veidu un to vietējās cenas. Emisijas faktoram un mērvienībām lieto iepriekšējās darba lapas CO2 izmešus
| Dabas gāze | kWh | 3200 | 0.21784 | 0.2
| Sašķidrinātā gāze (butāns, propāns) | litri | 0
| Akmeņogles | kg | 0
| Degvieleļļa | litri | 0
| Citi kurināmie |  | 0
Pievērs uzmanību tam, ka vērtības zemāk jāaprēķina, sareizinot attiecīgos faktorus no iepriekšdotās tabulas."Noklusējuma" formula attiecas uz dabisko gāzi, izmaini to, ņemot vērā lietoto šķidro kurināmo.
Enerģijas veids | Ieteicamie pasākumi | Veids Uzvedība/Tehnisks | % no ietaupītā | Elektroenerģijas ietaupījums | CO2 kg/mēnesī | Ietaupījumsnaudas izteiksmē (€/mēnesī) | Darbības izmaksas (€) | Atmaksāšanās periods (mēneši) | Rekomendācijas
Siltum-enerģija | Durvis nosiltina ar blīvējumu un tepi
| Uzlabo sienu siltumizolāciju | T | 30% | 960 | 209.1248 | 192 | 50000 | 260.4167 | Gadījumos, ja notiek renovācija
| Nomaina logus pret divstikla pakešlogiem | T | 15% | 480 | 104.5624 | 96 | 26000 | 270.8333 | Gadījumos, ja notiek renovācija
| Durvis nosiltina ar blīvējumu un tepi | T | 20% | 640 | 139.4165 | 128 | 1500 | 11.7188 | Vienmēr
| Ārējā durvīm uzstāda pašaizverošo durvju sist;emu | T | 5% | 160 | 34.8541 | 32 | 2000 | 62.5 | Vienmēr
| Uzstāda siltumregulējošas sistēmas (termostatskos vārstus un taimerus) | T | 5% | 160 | 34.8541 | 32 | 1500 | 46.875 | Vienmēr
| Turēt logus un durvis aizvērtus, kad darbojas apkures vai dzesēšanas iekārtas | B | 5% | 160 | 34.8541 | 32 | 0 | 0 | Vienmēr
| Neaizsegt logus ar aizkariem dienas laikā ziemas periodā (saules enerģijas guvums) un aizvilkt tos skolas dienas beigās (izvairīties no siluma zudumiem) | B | 5% | 160 | 34.8541 | 32 | 0 | 0 | Vienmēr
| Ziemas periodā vannas istabās un koridoros temperatūru noregulēt uz 15ºC, bet istabās 20-21ºC | B | 5% | 160 | 34.8541 | 32 | 0 | 0 | Vienmēr, izņemot ļoti aukstā laikā
| Ēku ārējās durvis neatstāt atvērtas ilgāk kā nepieciešams | B | 2% | 64 | 13.9417 | 12.8 | 0 | 0 | Vienmēr
| Apkures sistēmu (katlu) ieslēgt vienu stundu pirms mācību sākuma, un izslēgt vismaz vienu stundu pirms to beigām | B | 5% | 160 | 34.8541 | 32 | 0 | 0 | Vienmēr, izņemot ļoti aukstā laikā
| Nenosegt apkures un dzesēšanas iekārtas (cauruļvadus, radiatorus, restītes) ar aizkariem, mēbelēm, segām u.c. | B | 2% | 64 | 13.9417 | 12.8 | 0 | 0 | Vienmēr
Elektro-enerģija | Apgaismojums un elektroierīces
| Nomainiet kvēlspuldzes pret luminescentām spuldzēm ar zemu patēriņu | T | 15% | 525 | 282.7933 | 99.75 | 800 | 8.0201 | Vienmēr, kad vien ieslēgšanas un izslēgšanas funkcijas nav pārāk biežas
| Uzstādiet apgaismojuma kontroles sistēmas (gaismas sensorus, uz kustūbu reaģējošus sensorus vai taimerus) sevišķi koridoros un vannas istabās. | T | 10% | 350 | 188.5289 | 66.5 | 500 | 7.5188 | Vienmēr, galvanokārt koridoros, vannas istabās un vietās, kurās notiek bieža gaismas ieslēgšana un izslēgšana
| Uzstādiet elektrisko stabilizātoru fluorescējošam lampām | T | 6% | 210 | 113.1173 | 39.9 | 700 | 17.5439 | Vienmēr
| Mājas un biroja aparatūras pieslēgšanai pie elektrības lietojiet pagarinātājus ar slēdzi "ieslēgts/izslēgts". | T | 2% | 70 | 37.7058 | 13.3 | 200 | 15.0376 | Vienmēr
| Kad Saule nodrošina pietiekamu daudzumu gaismas, vai kad telpas ir tukšas, visam apgaismojumam jābūt izslēgtam. | B | 4% | 140 | 75.4116 | 26.6 | 0 | 0 | Vienmēr
| Put in place a frequent a programme for cleaning luminaries | B | 2% | 70 | 37.7058 | 13.3 | 0 | 0 | Vienmēr
| Visam apgaismojumam, arī ārējam, naktī jābūt izslēgtam | B | 10% | 350 | 188.5289 | 66.5 | 0 | 0 | Vienmēr
| Kad datorus nelieto, monitoriem ābūt izslēgtiem, vai datoriem jāatrodas "gaidošā režīmā". | B | 3% | 105 | 56.5587 | 19.95 | 0 | 0 | Vienmēr